## Foglio1
DATI UASB SUANFARMA (Lorenzo Pedrotti)
Depuratore costituito da:
| Feed |  |  |  | torre biologica, digestore anaerobico tradizionale e UASB
Tipo | Fondi colonna | Acqua a basso COD
COD [mgCOD/L] | 20 - 40000 | 300 |  |  | UASB tratta residui di fondo colonna dei solventi
Q [m3/h] | 7 - 15 | 20
V reattore [m3] | 180 |  | Diametro [m] | 4.046 |  | 3.4602
Altezza totale reattore [m] | 14 |  | A [m2] | 12.8571
Altezza usata [m] | 13
V effettivo [m3] | 167.1429
Solventi trattati: | COD in entrata [mgCOD/L] |  | Refluo in uscita:
Etanolo | 2000 |  | COD [mgCOD/L] | 500 - 1000
Acetone | 400
Etilacetato | 100
n - Butanolo | 2000
Metanolo | 700
Alcool isopropilico | 250
Sin [mgCOD/L] | 227.4074 | 17314.2857
Q [m3/h] | 27 | 35
HRT [h] | 6.6667 | 5.1429
Upflow velocity [m/h] | 2.1 | 2.7222
HRT [d] | 0.27778 | 0.21429
OLR [KgCOD/m3/d] | 0.81867 | 80.8